## naslovnica
PRILOG 2
Investitor: | Dom za starije osobe Ksaver; Nemetova ulica 2, Zagreb OIB:42602329951
Zahvat: | Radovi instaliranja kotlova u podstanici A dilatacije
Nemetova ulica 2; Zagreb
Lokacija: | k.č.br. 3335/4 k.o. Gračani
Vrsta dokumenta: | TROŠKOVNIK
Broj dokumenta:
Izradio:
Mjesto i datum: | Zagreb, 16.3.2026.

## KSAVER
Radovi instaliranja kotlova u podstanici A dilatacije
I. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI I
|  | JM | Količina | Cijena | Iznos
1. | ZAMJENA BOJLERA
1.1. | Bojler za zagrijavanje sanitarne vode, vertikalni, tip SB 30-8NIRO, zapremnine 300 l, PN10, s rastavljivom nehrđajućom čelićnom (AISI 304) cijevnom grijalicom izmjenjivačke površine 8 m2. Antikorozivna zaštita iznutra Hempadur 85671 (200-250 µm) i izvana temeljnom bojom. | kom | 2
1.2. | Antikorozivna zaštita iznutra Hempadur 85671 (200-250 µm) i izvana temeljnom bojom. | kom | 2
2. | DODATNA OPREMA
2.1. | Zaštitna Mg anoda | kom | 2
3. | MONTAŽNI RADOVI:
3.1. | Dostava novog bojlera na objet | kpl | 2
3.2. | Demontaža postojećeg dotrajalog bojlera zapremnine | kpl | 2
3000 l i iznošenje iz toplinske stanice
3.3. | Zbrinjavanje otpada | kpl | 1
3.4. | Unos u toplinsku stanicu novog bojlera | kom | 2
3.5. | Postavljanje na mjesto ugradnje | kom | 2
3.6. | Spajanje na postojeću instalaciju i armaturu | kpl | 2
3.7. | Tlačna proba | kpl | 2
3.8. | Toplinska izolacija mineralnom vunom | kom | 2
3.9. | Puštanje u pogon | kpl | 2
3.10. | Čišćenje gradilišta | kpl | 2
Trajanja radova na objektu 5 radnih dana
REKAPITULACIJA
1. | ZAMJENA BOJLERA
2. | DODATNA OPREMA
3. | MONTAŽNI RADOVI
UKUPNO (bez PDV-a):
PDV
UKUPNO (S PDV-OM)

## rekapitulacija
Dom za starije osobe Ksaver; Nemetova ulica 2, Zagreb OIB:42602329951
radovi instaliranja kotlova u podstanici A dilatacije
Dom za starije osobe Ksaver
REKAPITULACIJA TROŠKOVA
radovi instaliranja kotlova u podstanici A dilatacije | 0 | 0 | 0
UKUPNO (bez PDV-a): | 0 |  | 0
PDV 25%: | 0 |  | 0
SVEUKUPNO: | 0 |  | 0
PONUDU IZRADIO:
DATUM: