## List1
PRILOG 2
Investitor: | DOM ZA STARIJE OSOBE KSAVER,
NEMETOVA 2, ZAGREB
OIB: 42602329951
Zahvat: | ZAMJENA PUMPI I PRIPADAJUĆIH DIJELOVA U KOTLOVNICI PODSTANICE A DILATACIJE
Lokacija: | k.č.br. 3335/4 k.o. Gračani
Vrsta dokumenta: | Troškovnik
Mjesto i datum: | 14.7.2026.Zagreb
ŠIFRA ARTIKLA | VRSTA ROBE - USLUGE | KOLIČINA | JEDINIČNA MJERA | CIJENA BEZ PDV-a | PDV% | PDV | VRIJEDNOST BEZ PDV-a | CIJENA S PDV-om
1. | FAF ZAKLOPKA ZAPORNA LEPTIRASTA S RUČICOM DN 65 PN10/16 (EPDM -10*C DO +130*C) | 10 | KOM
2. | FAF VENTIL NEPOVRATNI KLAPNA DN 65 PN16 | 3 | KOM
3. | GRUNDFOS PUMPA MAGNA1 40-120 F 230 V | 3 | KOM
4. | GRUNDFOSS PUMPA ALPHA | 1 | KOM
5. | KUGL. SLAV. VODA RUČKA ART. 090 NO32 5/4 | 2 | KOM
6. | PRIRUBNICA GRLATA NP 16 NO 65 | 16 | KOM
7. | PRIRUBNICA GRLATA NP 16 NO 40 | 6 | KOM
8. | KOVINA SIG. VENTIL 1" 6.0 BAR | 2 | KOM
9. | VIJAK M 16x60 | 30 | KOM
10. | VIJAK M 16x120 | 60 | KOM
11. | MATICA M 16 | 90 | KOM
12. | TERMOMETAR FI 80 0-120*C | 4 | KOM
13. | TERMOMANOMETAR 0-4 BAR. 20-120*C FI 80 | 3 | KOM
14. | CIJEV BEŠAVNA 42.4x2,6-5/4 | 6 | KOM
15. | CIJEV BEŠAVNA 76.1x2.9-2,5 | 6 | KOM
16. | OSTALI POTROŠNI MATERIJAL (BRTVE, NAZUVICE, KOLJENA, KOLČACI, REDUKCIJE, KISIK, DISUPLIN) | 1 | KOM
17. | RADOVI NA UGRADNJI OPREME UKLJUČIVO ZAVARIVANJE, SPAJANJE INSTALCIJE I DIJELOVA, TLAČNA PROBA, PUŠTANJE U RAD, KONTROLA PARAMETARA | 1 | KOM
UKUPNI IZNOS BEZ PDV-A
PDV
UKUPNI IZNOS S PDV-om